福建公司关于对2家供应商解除授标限制的决定
飞洲集团有限公司在2013年5月曾因10KV电缆抽检直流电阻不符合标准，被暂停授标一批次。现该公司已对相关问题完成整改,
经项目单位验收合格，并已于11月12日参加2013年第三批协议库存线缆项目（招标编号：XMZB-WZ1309-304）投标中，被暂停授标一批次。经研究决定，自即日起，解除对飞洲集团有限公司的授标限制。

福建和盛塑业有限公司2013年11月供应福建公园湾1号的玻璃钢保护管，因材质和管壁厚度不合格，被暂停授标1个批次。现该公司已对相关问题完成整改,
经项目单位验收合格，并在12月13日参加玻璃钢海底电缆保护管项目（编号：XMYB-WZJT-13LX00-099）中被暂停授标一批次。经研究决定，自即日起，解除对福建和盛塑业有限公司的授标限制。
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